РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАСНОВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013г. с. КАСНЫЙ ВОСТОК № 232

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры на территории Красновосточного

сельского поселения» на 2014-2030 годы».

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Красновосточного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Красновосточного сельского поселения на 2014-2030 годы»

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Джемакулова В.Х.

Глава администрации

Красновосточного СП В.Х. Джемакулов

Приложение

К постановлению главы администрации Красновосточного СП  
от\_01.10.2013 № 232

**Долгосрочная целевая программа  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Красновосточного сельского поселения на 2014-2030 годы»**

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

1.3. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

1.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

1.5. Анализ текущего состояния систем водоотведения

1.6. Анализ текущего состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система водоотведения

3.6. Система электроснабжения

4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

**Паспорт**

**долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Красновосточного сельского поселения на 2014-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Красновосточного сельского поселения на 2014-2030 годы» (далее – программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - [распоряжение](garantF1://2207682.0) Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация Красновосточного сельского поселения Малокарачаевского муниципального района КЧР |
| Исполнители программы | Администрация Красновосточного сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Красновосточного сельского поселения |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Красновосточного сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  5. Снижение потребление энергетических ресурсов.  6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2014-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства республиканского бюджета;  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | **1. В сфере водоснабжения:**  - строительство новых артезианских скважин;  - строительство новых водопроводных сетей;  - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;  - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);  - внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  **2. В сфере электроснабжения:**  **-** реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;  - оснащение приборами учета;  - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.  **3. Организация сбора и вывоза ТБО:**  - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;  - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;  - улучшение экологического состояния сельского поселения;  - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Красновосточного сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* перспективный спрос коммунальных ресурсов;
* состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красновосточного сельского поселения на 2014-2030 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

**1.1. Демографическое развитие муниципального образования**

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии Красновосточного сельского поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал территории.

По официальным результатам переписи 2010 г., опубликованным на сайте Федеральной службы государственной статистики [http://www.gks.ru](http://www.gks.ru/), численность населения Красновосточного сельского поселения в 2010 году составила 3 335 человек – 7,7% населения Малокарачаевского района. Все население в районе является сельским. В административно-территориальный состав Красновосточного сельского поселения входит всего один населенный пункт – село Красный Восток, где, соответственно, и сосредоточено всё население поселения.

*Динамика численности населения.*

Ввиду высокой мобильности населения Малокарачаевского района и Красновосточного сельского поселения в частности, анализ динамики численности населения проводился по официальным данным государственной статистики.

В период с 2005 года численность населения Красновосточного сельского поселения, как и всего Малокарачаевского района в целом, характеризовалась ростом. Однако темпы роста в поселении были существенно меньше, чем в среднем по району.

**1.2. Анализ текущего состояния систем водоснабжения**

**Существующее положение и проектные предложения.**

В настоящее время источником водоснабжения с. Красный Восток являются как подземные воды верхнего водоносного горизонта (родники), так и поверхностные воды из р. Кума.

Водоснабжение с. Красный Восток осуществляется от двух водозаборов: поверхностного и подземного (каптаж).

Поверхностные водозаборные сооружения расположены в юго-западной части с. Красный Восток и состоят из труб, расположенных под руслом р. Кума и водопроводной насосной станции.

Речная (исходная) вода из р. Кума по подрусловому дренажу, поступает в водопроводную насосную станцию (ВНС). От ВНС по напорному магистральному трубопроводу вода поступает в накопительные резервуары чистой воды объемом 2х500 м3, расположенные в западной части с. Красный Восток в районе ул. Главная. Из резервуаров чистой воды вода по самотечным разводящим водопроводным сетям с. Красный Восток поступает потребителям, в основном левобережной части села.

Протяженность магистрального напорного водопровода от ВНС до накопительных резервуаров чистой воды составляет 0,72 км.

Подземный водозабор (каптаж) расположен в юго-восточной части с. Красный Восток в районе ул. Первомайская. Вода из водозабора (каптажа) по самотечным водопроводным сетям поступает потребителям, в основном правобережной части с. Красный Восток.

Водопроводные сети на территории с. Красный Восток проложены по ул. Главная, ул. им. К. Макова, ул. Набережная, ул. им. Б. Огузова, ул. им. Бр. Нагаевых, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Школьная. Общая протяженность водопроводных сетей на территории с. Красный Восток составляет 29,93 км.

Сети водоснабжения поверхностного водозабора и подземного (каптаж) закольцованы между собой.

В настоящее время зоны санитарной охраны существующих источников питьевого водоснабжения, расположенных на территории с. Красный Восток, оборудованы соответствующим образом только у поверхностного водозабора.

Физический износ водопроводных сетей составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

В целях бесперебойного водоснабжения населения с. Красный Восток качественной питьевой водой предусматривается использование существующей системы водоснабжения (в качестве резервной), а также строительство новой (основной) централизованной системы питьевого водоснабжения.

В качестве резервного источника водоснабжения предлагается дальнейшее использование существующих подземного водозабора (каптажа), поверхностного водозабора на р. Кума, а так же водопроводных сетей и сооружений.

Необходимо произвести реконструкцию водозаборного сооружения с установкой системы водоочистки и водопроводной насосной станции, расположенной в юго-западной части с. Красный Восток.

Так же необходимо произвести реконструкцию водозабора (каптажа), расположенного в юго-восточной части с. Красный Восток в районе ул. Первомайская.

Новая (основная) система водоснабжения предполагает произвести реконструкцию и замену существующих водопроводных сетей, а также строительство централизованной системы водоснабжения на всей территории с. Красный Восток. Источником питьевого водоснабжения с. Красный Восток будет являться родниковая вода. Генеральным планом предусматривается строительство каптажа в западной части Красновосточного СП. Вода из каптажа по проектируемому магистральному водоводу самотеком будет поступать в существующие накопительные резервуары чистой воды, расположенные в западной части с. Красный Восток в районе ул. Главная. Из накопительных резервуаров вода по разводящим водопроводным сетям будет поступать потребителям села. Необходимо строительство водопроводных сетей на территории существующей жилой застройки и проектируемых кварталов юго-западной и южной части с. Красный Восток протяженностью 52,8 км.

Проектом планируется реконструкция и модернизация накопительных резервуаров чистой воды, расположенных в западной части с. Красный Восток в районе ул. Главная. Протяженность проектируемого магистрального водопровода составит 3,74 км.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

**1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения**

**Существующее положение**

В настоящее время теплоснабжение в Красновосточном СП представлено наличием котельной при школе по ул. Школьная и котельной при школе по ул. им. З. Огузова. В качестве топлива котельные используют уголь.

Отопление остальной части зданий жилого фонда происходит от индивидуальных источников тепла.

**1.4. Анализ текущего состояния системы водоотведения**

**Существующее положение**

В Красновосточном сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП имеют выгребные ямы.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

**1.5. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.**

**Существующее положение**

Организация, эксплуатирующая электрические сети 10 кВ, 35 кВ на территории Красновосточного СП, – Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа», Малокарачаевские РЭС.

Вышестоящая организация - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Электроснабжение потребителей с. Красный Восток осуществляется от электроподстанции ПС «Красный Восток» 35/10 кВ, расположенной в юго-западной части с. Красный Восток.

ПС «Красный Восток» 35/10 кВ запитана линией электропередачи 35 кВ от ПС «Терезе» 35/10 кВ.

От ПС «Красный Восток» 35/10 кВ отходит отпайка ВЛ 35 кВ в сторону ПС «Эльтаркач».

Состояние подстанций характеризуется высоким процентом морального и физического износа оборудования.

В настоящее время энергоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется по сетям 10 кВ от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Красный Восток». Прокладка электрических сетей воздушная. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ на территории Красновосточного СП составляет порядка 12,6 км.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории МО установлены ТП и КТП разной мощности.

Износ линий электропередач и трансформаторных подстанций (ТП) за

время эксплуатации составил более 70%

**1.6**

**Газоснабжение.**

**Существующее положение**

В настоящее время централизованное газоснабжение в Красновосточном СП отсутствует.

По территории поселения проходит недавно построенный участок межпоселкового газопровода высокого давления.

На территории с. Красный Восток построены непротяженные участки газопроводов низкого давления.

На данный момент разработана проектно-сметная документация по газификации Красновосточного СП.

При проектировании системы централизованного газоснабжения Красновосточного СП потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации существующей и перспективной застройки с. Красный Восток. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

* на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;
* на отопление жилого и общественного фонда;
* на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.

Источником газоснабжения с. Красный Восток будет являться природный газ, транспортируемый по межпоселковому газопроводу высокого давления от АГРС«Учкекен»

**2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Красновосточного сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Программа действует с 2014 года по 2030 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры**

1. **В части границ муниципального образования и населенного пункта Красновосточного сельского поселения:**
   1. Обоснование внесения изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005г. N 11-РЗ в целях уточнения текстового и графического описания границ Красновосточного СП.
   2. Установление и закрепление административных границ Красновосточного сельского поселения в соответствии Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005г. N 11-РЗ (проведение землеустроительных работ, постановка на кадастровый учет).
   3. Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ сельского поселения.
   4. Установление и закрепление границ населённого пункта с.Красный Восток Красновосточного СП в соответствии с отображением на карте функциональных зон и границ населенного пункта (проведение землеустроительных работ).
   5. Включение в границы населенного пункта с. Красный Восток земельного участка, занимаемого сельскохозяйственными землями в южной части села общей площадью 44,0 га для последующего использования в целях жилищного и гражданского строительства.
2. **В части архитектурно-планировочной организации территории Красновосточного сельского поселения:**
   1. Формирование нового жилого микрорайона в южной части с. Красный Восток за счет освоения новых территорий в целях жилищного строительства.
   2. Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков в границах села Красный Восток и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2020г.
   3. Формирование новой зоны объектов придорожного сервиса на восточной окраине села возле АЗС на земельных участках, примыкающих к региональной автодороге Усть-Джегута-Кисловодск.
   4. Формирование новой зоны объектов придорожного сервиса на западной окраине села возле подстанции на земельных участках, примыкающих к региональной автодороге Усть-Джегута-Кисловодск.
   5. Упорядочение существующих промышленных и агропромышленных зон в части застройки пустующих участков под малые и средние предприятия преимущественно IV и V класса вредности.
   6. Формирование в с. Красный Восток спортивно-рекреационной зоны в районе спортивной площадки по ул. Набережная, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. им. З. Огузова.
   7. Формирование сельского парка в районе ул. К. Макова и ул. Главная, между двумя памятниками.
3. **В части развития экономики:**
   1. Оказание содействия реконструкции сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий на территории муниципального образования.
   2. Содействие в предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской, общественной и иных зонах сельского поселения. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество необходимых участков определить в соответствующей муниципальной программе.
   3. Оказание содействия в строительстве комплекса обслуживания в части придорожного сервиса (АЗС, АГЗС, мотель, кафе, шиномонтаж, автосервис, запчасти) на земельных участках, прилегающих к региональной автодороге Усть-Джегута-Кисловодск.
   4. Оказание содействия в строительстве нового цеха по розливу минеральной воды по ул. Главная.
   5. Оказание содействия в организации в с. Красный Восток торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения.
4. **В части модернизации и развития транспортного комплекса:**
   1. Реконструкция ул. Комсомольская и ул. Главная до уровня главной улицы села.
   2. Реконструкция ул. Набережная до уровня основной улицы села.
   3. Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с проектными профилями улиц.
   4. Строительство автодорог в районах новой жилой застройки.
   5. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий.
   6. Реконструкция сушествующих автодорожных мостов: ул. Главная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Набережная подъезд к цеху по розливу воды.

Обустройство остановочных площадок, заездных карманов и установка павильонов на территории с. Красный Восток.

1. **В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:**
   1. Оказание содействия в строительстве детского сада на 90 мест на земельном участке, расположенном по ул. Набережная.
   2. Оказание содействия в реконструкции зданий школы.
   3. Резервирование земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. им. З. Огузова.
   4. Выбор земельных участков и оборудование 4-х спортивных площадок в основных микрорайонах с. Красный Восток.
   5. Реконструкция сельского Дома культуры в с. Красный Восток.
2. **В части развития социального жилищного строительства:**
   1. Организационные мероприятия по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения новых земельных участков для индивидуального строительства.
   2. Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильём малоимущих граждан в с. Красный Восток.
   3. Ликвидация аварийного и ветхого жилья с последующей застройкой освободившейся территории.
3. **В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:**
   1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации существующих водопроводных сетей и сооружений на территории с. Красный Восток (первая очередь).
   2. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей и сооружений на территории Красновосточного СП (первая очередь).
   3. Реконструкция водозаборного сооружения с установкой системы водоочистки и водопроводной насосной станции, расположенной в юго-западной части с. Красный Восток.
   4. Реконструкция водозабора (каптажа), расположенного в юго-восточной части с. Красный Восток в районе ул. Первомайская.
   5. Реконструкция и модернизация накопительных резервуаров чистой воды, расположенных в западной части с. Красный Восток в районе ул. Главная.
   6. Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков.
   7. Обоснование необходимости в строительстве водозаборных сооружений (каптажей) с установкой системы водоочистки западнее западной границы с. Красный Восток.
   8. Обоснование необходимости в строительстве магистрального водовода от проектируемых водозаборов (каптажей) до существующего накопительного резервуара чистой воды по ул. Главная с. Красный Восток.
   9. Строительство водопроводных сетей на территории существующей жилой застройки и проектируемых кварталов юго-западной и южной части с. Красный Восток протяженностью 52,8 км.
   10. Строительство (установка) локальных канализационных очистных сооружений в северной части с. Красный Восток в районе ул. Курганная/ул. Набережная.
   11. Строительство канализационных сетей на территории с. Красный Восток протяженностью 6,4 км.
   12. Использование индивидуальной системы канализации в с. Красный Восток.
   13. Строительство (установка) очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) в северной части с. Красный Восток в районе ул. Набережная.
   14. Строительство ливневой канализации на территории с. Красный Восток протяженностью 14,8 км.
   15. Оказание содействия в реконструкции и модернизации оборудования ПС 35/10 кВ «Красный Восток».
   16. Оказание содействия в реконструкции и модернизации участка ВЛ 35 кВ на территории Красновосточного СП.
   17. Строительство (установка) трансформаторных подстанций в реконструируемой жилой застройке и проектируемых кварталах юго-западной и южной части с. Красный Восток, а также реконструкция и модернизация (с установкой нового энергоэффективного оборудования) существующих ТП.
   18. Замена изношенных участков ЛЭП 10 кВ и разводящих сетей низкого напряжения 0,4 кВ на территории с. Красный Восток.
   19. Строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2,4 км и разводящих сетей низкого напряжения 0,4 кВ в реконструируемой жилой застройке и проектируемых кварталах юго-западной и южной части с. Красный Восток.
   20. Завершить газификацию с. Красный Восток Красновосточного СП.
   21. Строительство газопроводов среднего и разводящих сетей низкого давления на территории с. Красный Восток.
   22. Строительство газораспределительных пунктов (ГРП) на территории села.
   23. Перевод на автономное газовое отопление мелких и территориально удаленных потребителей тепла в расчетный срок.
   24. Оказание содействия специализированным хозяйствующим субъектам в телефонизации (стационарная сеть) и в предоставлении иных видов телематических услуг.
   25. В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона №261-ФЗ разработать и утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. **В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:**
   1. Строительство контейнерной площадки (площадок) для установки контейнера большой емкости (30 м3), оборудованного системой мультилифт, для сбора ТОПП в с. Красный Восток.
   2. Оборудование контейнерных площадок для сбора ТОПП на территории села.
   3. Организация вывоза ТОПП с территории сельского поселения на полигон по захоронению ТОПП, расположенный вне границ СП.
   4. Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения.
   5. Рекультивация земель, занятых стихийными свалками, в период 2015-2020гг.
   6. Выполнение мероприятий, обеспечивающих очистку канализационных и ливневых вод, образующихся на территории села.
5. **В части вопросов благоустройства территории.**
   1. Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2015г.
   2. Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбища), необходимость расширения кладбища определить при корректировке проекта в 2020г.
   3. Организация сельского сквера по ул. Главная и ул. Макова между двумя памятниками и по ул. Набережная, с выполнением благоустройства территории.
   4. Организация муниципальной зоны отдыха на берегу р. Кума южнее села, вне его границ для кратковременного отдыха населения по ул. Школьная от ул. Советская до ул. Родниковая.
6. **Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.**
   1. Разработка муниципальной программы инженерной защиты территории от природных чрезвычайных ситуаций (первая очередь).
   2. Оказание содействия в проведении инвентаризации и картирования инженерных защитных сооружений на территории поселения (первая очередь – расчётный срок), реконструкция существующего берегозащитного сооружения.
   3. Организация наблюдения за оползневыми склонами.
   4. Обоснование необходимости выполнения работ по расчистке русла р. Кума и водотоков в границах Красновосточного СП.
   5. Строительство водоотводных нагорных канав в западной и восточной частях с. Красный Восток в границах СП.
   6. Обоснование необходимости выполнения работ по защите от затопления паводковыми водами р. Кума 1% обеспеченности, инженерно-техническое благоустройство береговой линии (строительство берегозащитных сооружений).
   7. В расчетный срок генерального плана запретить новое жилищное и гражданское строительство и осуществить постепенный вынос жилья, расположенного в зоне возможного затопления при 1% паводке на реке Кума.
   8. Вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов и организации сброса поверхностных ливневых и паводковых вод.
   9. Оборудование не менее 2-х подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам для забора воды в целях пожаротушения (до 2020г.).
   10. Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2015г.
7. **В части сопровождения реализации генерального плана Красновосточного СП:**
   1. Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Красновосточного сельского поселения.
   2. Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.
   3. Разработка проекта планировки на центральную и южную часть с. Красный Восток.
   4. Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

**4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Красновосточного сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы , средства местного бюджета.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Красновосточного сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Красновосточного сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Красновосточного сельского поселения. и собранием депутатов Красновосточного сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Красновосточного сельского поселения.

**5. Оценка эффективности реализации программы**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.